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	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
	ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (2019)

	Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:
	V murovaných stenách, stĺpoch a priečkach.

	Výrobca:
	ATLAS sp. z o.o.

ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Lodž, Poľsko
telefón: +48 (42) 631 89 45

www.atlas.com.pl

	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
	Systém 2+

	Harmonizovaná norma:


	EN 998-2:2016

Oznámený subjekt č. 1488 Instytut Techniki Budowlanej 
(Ústav stavebnej techniky) 

	Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti
Parametre
Pevnosť v tlaku

5,0 N/mm2
Pevnosť škáry:

· Pevnosť škáry v šmyku

· Pevnosť škáry v ohybe

NPD
NPD
Obsah chloridov

0,07 % Cl
Reakcia na oheň

A1
Absorpcia vody

0,5 kg/(m2∙min0,5)
Paropriepustnosť

NPD
Tepelná vodivosť/Hustota

NPD
Trvanlivosť

NPD
Nebezpečné látky

NPD


	Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011  na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

	Menom výrobcu podpísal (a):   Patrycja Stasiak v Lodži dňa 18.10.2021.
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